ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Штробление, сквозные отверстия
Штробление бетонного потолка под электрокабель (ширина штробы до 3 кабелей в штробе)	м.п.	250
Штробление штукатурки потолка под электрокабель (ширина штробы до 3 кабелей в штробе)	м.п.	60
		0
Штробление бетонных стен под электрокабель (ширина штробы до 3 кабелей в штробе)	м.п.	200
		0
Штробление кирпичных стен под электрокабель (ширина штробы до 3 кабелей в штробе)	м.п.	150
Штробление кирпичных стен под электрокабель (ширина штробы более 6 кабелей в штробе)	м.п.	от 300
Штробление кирпичных стен под электрокабель (ширина штробы от 3 до 6 кабелей в штробе)	м.п.	200
		0
Штробление газосиликатных или других мягких стен под электрокабель (ширина штробы до 3 кабелей в штробе)	шт.	50
Штробление газосиликатных или других мягких стен под электрокабель (ширина штробы от 3 до 6 кабелей в штробе)	м.п.	70
Штробление газосиликатных или других мягких стен под электрокабель (ширина штробы более 6 кабелей в штробе)	м.п.	от 90
		0
Штробление штукатурки стен под электрокабель (ширина штробы до 3 кабелей в штробе)	м.п.	50
Штробление штукатурки стен под электрокабель (ширина штробы от 3 до 6 кабелей в штробе)		70
Штробление штукатурки стен под электрокабель (ширина штробы более 6 кабелей в штробе)	м.п.	от 90
		0
Сверление сквозного отверстия в стене под электрокабель или антенный	шт.	100-200
Сверление отверстий в бетонном перекрытии и протяжка кабеля в техническом канале	шт.	100
		0
Изготовление ниши под ТВ сплитер в газосиликате	шт.	250
Изготовление ниши под ТВ сплитер в кирпиче	шт.	350
		0
Вырез ниши под встроенный индивидуальный щиток в ГКП	шт.	150
Штробление ниши под встроенный индивидуальный щиток в газосиликате	шт.	400
Штробление ниши под встроенный индивидуальный щиток в кирпиче	шт.	от 800
		0
Заделка штроб с электрокабелем (ширина до 3-х кабелей в штробе)	м.п.	30
Заделка штроб с электрокабелем (ширина штробы от 3 до 6 кабелей в штробе)	м.п.	40
Заделка штроб с электрокабелем (ширина штробы более 6 кабелей в штробе)	м.п.	50
Демонтаж электрооборудования
Демонтаж розетки внутренней с подрозетником	шт.	бесплатно
Демонтаж выключателя внутреннего с подрозетником	шт.	бесплатно
Заделка (замазка) отверстия от старой розетки, выключателя и т.д.	шт.	50
Демонтаж люстры с крюка	шт.	бесплатно
Демонтаж люстры с потолочным креплением	шт.	50
Демонтаж бра	шт.	50
Демонтаж пакетника	шт.	200
Демонтаж автомата защиты	шт.	50
Демонтаж вентилятора вытяжного	шт.	50
Розетки монтаж
Изготовление гнезда для розетки в газосиликате или ГКП (бурение отверстия, установка коробки)	шт.	80
Изготовление гнезда для розетки в кирпиче или керамоблоке (бурение отверстия, установка коробки)	шт.	150
Изготовление гнезда для розетки в бетоне (бурение отверстия, установка коробки)	шт.	250
		0
Установка и подключение электророзетки внутренней в готовую коробку	шт.	100
Установка и подключение розетки (для телефона или интернета) внутренней в готовую коробку	шт.	100
Замена розетки внутренней в существующей коробке	шт.	100
		0
Установка и подключение электророзетки наружной	шт.	150
Установка и подключение розетки (для телефона или интернета) наружной	шт.	150
Замена розетки наружной	шт.	150
Выключатели монтаж
Изготовление гнезда для выключателя в газосиликате или ГКП (бурение отверстия, установка коробки)	шт.	80
Изготовление гнезда для выключателя в кирпиче или керамоблоке (бурение отверстия, установка коробки)	шт.	150
Изготовление гнезда для выключателя в бетоне (бурение отверстия, установка коробки)	шт.	250
Установка выключателя внутреннего в существующую коробку	шт.	100
Замена выключателя внутреннего в существующей коробке	шт.	100
Установка выключателя наружного	шт.	150
Замена выключателя наружного	шт.	150
Распределительные коробки монтаж
Изготовление гнезда для распределительной коробки в газосиликате или ГКП (бурение отверстия,установка коробки)	шт.	80
Изготовление гнезда для распределительной коробки в кирпиче или керамоблоке (бурение отверстия,установка коробки)	шт.	150
Изготовление гнезда для распределительной коробки в бетоне (бурение отверстия,установка коробки)	шт.	250
		0
Монтаж наружной распределительной коробки	шт.	150
		0
Коммутация соединений распределительной коробки (до 5 вводов кабеля)	шт.	200
Коммутация соединений распределительной коробки (более 5 вводов кабеля)	шт.	300
Коммутация распределительной коробки с вводами проходного выключателя (независимо от кол-ва проводов)	шт.	300
		0
Коммутация соединений распределительной коробки с пайкой (сваркой) (до 5 вводов кабеля)	шт.	350
Коммутация соединений распределительной коробки с пайкой (сваркой) (более 5 вводов кабеля)	шт.	450
Коммутация распределительной коробки с вводами проходного выключателя пайкой (сваркой) (независимо от кол-ва проводов)	шт.	450
Разводка, монтаж и соединение электрокабеля
Монтаж электрического кабеля открытого с креплением на клипсы	м.п.	40
Монтаж электрического кабеля с креплением в штробе	м.п.	40
		0
Монтаж гофры (трубы ПВХ) с электрокабелем	м.п.	60
Монтаж короба ПВХ (кабельканала) с электрокабелем	м.п.	80
		0
Монтаж светодиодной ленты с подключением к электропитанию	м.п.	120
		0
Монтаж короба скрытой проводки под настенный ТВ со штроблением газосиликата и заделкой штробы (высота 1-1,7м)	шт.	450
Монтаж короба скрытой проводки под настенный ТВ со штроблением керамоблока и заделкой штробы (высота 1-1,7м)	шт.	800
Монтаж короба скрытой проводки под настенный ТВ со штроблением кирпича и заделкой штробы (высота 1-1,7м)	шт.	900
Монтаж короба скрытой проводки под настенный ТВ со штроблением бетона и заделкой штробы (высота 1-1,7м)	шт.	1500
Осветительные приборы
Крепление и подключение люстры на крюк (вес до 5 кг)	шт.	300
Крепление и подключение люстры на крюк (вес более 5 кг)	шт.	от 350
		0
Крепление и подключение люстры с креплением к потолку на несколько точек (вес до 5 кг)	шт.	400
Крепление и подключение люстры с креплением к потолку на несколько точек (вес более 5 кг)	шт.	от 450
		0
Крепление и подключение эксклюзивной нестандартной люстры	шт.	договорная
		0
Сборка простейшей люстры или бра	шт.	50
Сборка сложной люстры или бра (в зависимости от сложности)	шт.	200-500
		0
Крепление и подключение бра	шт.	300
Крепление и подключение светильника на потолке «АРМСТРОНГ»	шт.	400
Крепление и подключение длинного продольного светильника к потолку	шт.	200-350
		0
Разметка и сверление отверстий для софитов в гипсоплите, пластике и т.д.	шт.	100
Подключение точечных светильников (софитов) с креплением в готовых потолочных отверстиях	шт.	100
Подключение трансформатора тока 220V-12V для софитов	шт.	250
Подключение электрооборудования, бытовой техники
Установка звонка (крепление+подключение электрокабеля)	шт.	250
Установка кнопки звонка (крепление+подключение электрокабеля)	шт.	150
Монтаж вентилятора вытяжного	шт.	300
Установка вытяжки классической	шт.	700
Установка вытяжки купольной	шт.	1300
Установка вытяжки островной	шт.	1500
Подключение электроплиты, варочной поверхности, духовки	шт.	700
Монтаж кабеля с опресовкой под электроплиту, варочную поверхность, духовку	шт.	200
Установка сетевой розетки на электроплиту (крепление+подключение электрокабеля)	шт.	400
Электрощитки , счетики, автоматы защиты
Установка DIN рейки	шт.	100
Установка или замена автомата защиты однополюсного	шт.	250
Установка или замена автомата защиты двухполюсного	шт.	300
Установка или замена автомата защиты трехполюсного	шт.	350
Установка УЗО	шт.	400
Установка и подключение шины нулевой (заземления)	шт.	350
Установка или замена счетчика учета электроэнергии однофазного	шт.	700
Установка или замена счетчика учета электроэнергии трехфазного	шт.	1200
Установка или замена петли учета счетчика	шт.	600
Монтаж, подключение индивидуального электрощитка (таблица)	шт.	800
Монтаж и устройство электрощитка индивидуального (короб с дверкой) с одним счетчиком	шт.	1000
Монтаж и устройство электрощитка индивидуального (короб с дверкой) с двумя счетчиками	шт.	1800
Теплые полы, датчики движения
Настил нагревательного элемента теплого пола (мата)	кв.м.	250
Установка терморегулятора и датчика теплого пола	шт.	400
Установка и подключение датчика движения	шт.	250